## Slide 1
Détection automatique des crises d'absence
à partir de signaux EEG
Du signal brut aux intervalles de crise : prétraitement, features, quatre modèles, évaluation honnête
Projet Data Mining · 3AINFO · Soutenance
Notes: Présenter le sujet en une phrase : on cherche automatiquement les crises d'absence dans des enregistrements EEG. Annoncer le plan : données, méthode, évaluation, résultats, détection, prévention, limites.

## Slide 2
Retrouver 82 crises dans 9 heures d'EEG
22
enregistrements EEG
9,2 h
de signal, 256 Hz
82
crises annotées
3,5 %
des fenêtres sont en crise
Une absence : brève perte de conscience, signature EEG de pointes-ondes vers 3 Hz.
Le défi : des crises rares. L'Accuracy est trompeuse, il faut des métriques adaptées au déséquilibre.
Notes: Une absence est une courte perte de conscience (en moyenne 13 s) avec une signature EEG : des pointes-ondes à environ 3 Hz. Les crises sont rares : environ 3 % du temps. C'est tout le défi : un modèle qui ne dit jamais « crise » a 96 % d'Accuracy.

## Slide 3
De l'EEG brut aux intervalles de crise
1
Prétraitement
filtre 0,5-40 Hz
normalisation robuste
2
Fenêtres
2 s, 50 %
de recouvrement
3
Features
56 caractéristiques
par fenêtre
4
Sélection
15 meilleures,
non redondantes
5
Classification
DT · RF · KNN · SVM
6
Détection
intervalles de crise
(lissage, durée min.)
Tout est reproductible : un seul fichier de modèles pour l'application et pour l'évaluation, résultats de référence écrits dans results/, interface Streamlit patient par patient.
Notes: Chaîne complète. Prétraitement : filtre passe-bande 0,5 à 40 Hz puis normalisation robuste (médiane et IQR). Fenêtres de 2 s avec 50 % de recouvrement, soit une décision par seconde. 56 features par fenêtre, 15 retenues. Classification, puis reconstruction des intervalles avec lissage et durée minimale.

## Slide 4
Les features à 3 Hz ressortent en tête
1
Puissance à 3 Hz
La signature des pointes-ondes : Rel_Hz3 et Power_Hz3, en moyenne et en maximum sur les canaux.
2
Amplitude
Écart-type, minimum et maximum : une crise fait monter l'amplitude du signal.
3
Complexité du signal
Longueur de courbe, passages par zéro, fréquence dominante, paramètres de Hjorth.
56 features par fenêtre → classement sur 4 critères → 15 retenues (corrélation < 0,9)
Notes: Le classement combine quatre critères. Les features de la bande à 3 Hz, la puissance relative et l'amplitude arrivent en tête : l'hypothèse physiologique des pointes-ondes est confirmée par les données. On retire les features trop corrélées (seuil 0,9) pour garder 15 caractéristiques complémentaires.

## Slide 5
Quatre modèles et un déséquilibre à corriger
Decision Tree
Suite de règles « feature > seuil ». Lisible, mais instable.
Random Forest
200 arbres qui votent. Sélectif : peu de fausses alarmes.
KNN
Les 31 fenêtres les plus proches votent. Sensible aux crises.
SVM
Frontière à marge maximale, noyau RBF.
Corriger le déséquilibre (crises = 3,5 % des fenêtres)
Pondération des classes
DT, RF, SVM
Sous-échantillonnage
KNN : 5 non-crises pour 1 crise
Data augmentation
2× plus de crises synthétiques (bruit gaussien), train seulement
Notes: Quatre familles de modèles : règles (arbre), ensemble d'arbres (forêt), proximité (KNN), frontière à marge (SVM). Contre le déséquilibre : pondération des classes pour DT, RF et SVM, sous-échantillonnage pour le KNN qui n'a pas de pondération, et data augmentation des crises ajoutée pour tous.

## Slide 6
Deux protocoles : celui du sujet, et le réaliste
Stratifié 80/20 (sujet)
Séparation aléatoire des fenêtres, proportion de crises conservée.
Optimiste : des fenêtres voisines quasi identiques sont dans le train et dans le test.
0,77
F1 du Random Forest
(seuil 0,5, de base)
Un patient laissé de côté
22 entraînements : chaque enregistrement est testé par un modèle qui ne l'a jamais vu.
Réaliste : c'est ce qui arrive avec un nouveau patient.
0,64
F1 du Random Forest
(seuil 0,5, de base)
Notes: Le sujet demande un split stratifié 80/20 sur les fenêtres. Il est optimiste : des fenêtres voisines presque identiques se retrouvent dans le train et dans le test. Le leave-one-patient-out entraîne sur 21 enregistrements et teste sur le 22e, jamais vu : c'est l'estimation de ce qui se passerait avec un nouveau patient. Le même Random Forest passe de F1 0,77 à 0,64.

## Slide 7
Pourquoi la Balanced Accuracy
Un modèle qui répond toujours « pas de crise »
96,5 %
Accuracy
trompeuse
50 %
Balanced Accuracy
pas mieux que le hasard
Balanced Accuracy =
(Recall des crises
+ Recall des non-crises) / 2
Chaque classe pèse autant, même si l'une est rare. On la lit avec le Recall, la Précision, le F1 et la PR-AUC.
Notes: Avec 96,5 % de fenêtres sans crise, un modèle qui répond toujours « pas de crise » a 96,5 % d'Accuracy mais ne détecte aucune crise. La Balanced Accuracy est la moyenne du Recall de chaque classe : ce même modèle obtient 50 %. Elle remplace l'Accuracy dans l'interface ; on la lit avec le Recall, la Précision, le F1 et la PR-AUC.

## Slide 8
Augmentation et seuil appris rapprochent les modèles
Chart: F1 · stratifié 80/20 (sujet)
| Decision Tree | Random Forest | KNN | SVM
De base (seuil 0,5) | 0.54 | 0.771 | 0.688 | 0.621
Augmentation + seuil appris | 0.702 | 0.763 | 0.722 | 0.725
Chart: F1 · un patient laissé de côté
| Decision Tree | Random Forest | KNN | SVM
De base (seuil 0,5) | 0.463 | 0.64 | 0.647 | 0.522
Augmentation + seuil appris | 0.629 | 0.663 | 0.645 | 0.607
Avec augmentation et seuil appris, les quatre modèles se rapprochent. Le gain est modeste, en partie un effet de seuil : à lire comme une tendance (82 crises seulement).
Notes: Deux améliorations : la data augmentation des crises (copies bruitées, train seulement) et un seuil appris sur 20 % du train au lieu de 0,5. Dans les deux protocoles les quatre modèles se rapprochent. Honnêtement : le gain est modeste et en partie un effet de seuil : un SVM sans augmentation rattrape l'essentiel avec le seuil appris. À présenter comme une tendance, les intervalles de confiance se recoupent avec seulement 82 crises.

## Slide 9
Détection temporelle : le Random Forest retrouve 68 crises sur 82
Modèle | Crises retrouvées | Fausses alarmes / heure | Précision des événements
Decision Tree | 75 / 82 (91 %) | 34,4 | 19 %
Random Forest | 68 / 82 (83 %) | 4,0 | 65 %
KNN | 77 / 82 (94 %) | 10,8 | 44 %
SVM | 56 / 82 (68 %) | 7,0 | 46 %
Random Forest
le plus sélectif
KNN
le plus sensible, plus de fausses alarmes
Seuil 0,5, appariement strict (recouvrement ≥ 0,3), 9,2 h d'enregistrement. Une fausse alarme peut être une crise non annotée.
Notes: Après la classification, on reconstruit des intervalles (seuil, lissage sur 3 fenêtres, durée minimale 2 s) et on les apparie aux annotations avec un recouvrement minimal de 0,3. Appariement strict : chaque intervalle prédit ne compte que pour une crise. Le Random Forest est le plus sélectif (environ 4 fausses alarmes par heure), le KNN retrouve le plus de crises mais avec plus de fausses alarmes. Une fausse alarme peut être une crise non annotée : 210208B_G contient 3 salves visibles sans annotation.

## Slide 10
Prévention : un signal faible, pas un système
Chart: AUC selon le délai avant la crise (0,5 = hasard)
| 0-5 s | 5-10 s | 10-20 s | 20-30 s
AUC | 0.66 | 0.642 | 0.637 | 0.625
0,64
AUC (hasard : 0,50)
0,55
Balanced Accuracy
17/19
patients au-dessus du hasard
Mieux que le hasard, mais trop faible pour déclencher une alerte fiable.
Notes: On a testé si un modèle sait reconnaître les 30 secondes avant une crise par rapport à des fenêtres calmes, sur un enregistrement jamais vu. Il existe un petit signal, présent chez presque tous les patients, mais il est trop faible pour une alerte fiable (AUC environ 0,64 ; 0,5 = hasard) et il ne grandit pas à l'approche de la crise : cela ressemble plus à un état général qu'à un vrai précurseur. On le présente comme une piste.

## Slide 11
Limites que nous assumons
82 crises, 19 patients avec crises
Les intervalles de confiance sont larges : RF, KNN et SVM ne sont pas statistiquement distinguables.
Étiquettes probablement incomplètes
210208B_G : 3 salves visibles sans annotation. Une fausse alarme est parfois une vraie crise.
Le split stratifié est optimiste
Fenêtres voisines dans le train et le test : on présente aussi le protocole par patient.
Réglages peu optimisés
Hyperparamètres testés en exploration, seuil appris légèrement optimiste dans le cas par patient.
Notes: Citer les limites avant le jury : peu de crises, étiquettes probablement incomplètes pour deux enregistrements, optimisme du split stratifié, seuil appris légèrement optimiste dans le cas par patient, hyperparamètres peu optimisés.

## Slide 12
Conclusion et perspectives
Ce que nous avons montré
Une chaîne complète, du signal brut aux intervalles de crise
Une évaluation honnête : deux protocoles, Balanced Accuracy
Augmentation et seuil appris : les modèles se rapprochent
Random Forest : 68 crises sur 82 et 4 fausses alarmes par heure
Prévention : un signal faible, à explorer
Perspectives
Faire valider les étiquettes par un expert
Plus de patients et de crises
Validation imbriquée par patient
Features inter-canaux, réseau 1D sur le signal brut
Prévention : suivi sur plusieurs fenêtres, ECG
Notes: Résumer : une chaîne complète et reproductible, une évaluation honnête avec deux protocoles, la Balanced Accuracy, l'augmentation et le seuil appris qui rapprochent les modèles, une détection de 68 crises sur 82 pour le Random Forest (77 pour le KNN, avec plus de fausses alarmes), et une prévention qui reste une piste. Perspectives : faire valider les étiquettes, plus de patients, validation imbriquée, features inter-canaux, ECG pour la prévention. Proposer la démo de l'application.